## Sheet1
ხ ა რ ჯ თ ა ღ რ ი ც ხ ვ ა
# | დასახელება | განზ | რაოდ | მასალა | მასალა ჯამი | მონტაჟი | მონტაჟი ჯამი | ჯამი
1 | FIRE ALARM SYSTEM / სახანძრო სიგნალიზაცია |  |  |  | 4230 |  | 0 | 4230
1 | Smoke detector, non-addressable / კვამლის დეტექტორი, არასამისამართო. OP110 | pcs | 17 | 40.5 | 688.5 |  | 0 | 688.5 | DELING
2 | Detector base non-addressable / დეტექტორის ბაზა არასამისამართო | pcs | 17 | 4.5 | 76.5 |  | 0 | 76.5 | DELING
3 | LED indicator for detectors above suspended ceiling / შეკიდული ჭერის ზემოთ დეტექტორების LED ინდიკატორი | pcs | 20 | 36 | 720 |  | 0 | 720 | DELING
4 | Thermal detector, working voltage 10-30 VDC,IP43, conforms to EN54 standard / თბური დეტექტორი, სამუშაო ძაბვა 10-30 VDC, IP43, შეესაბამება EN54 სტანდარტს. | pcs | 3 | 49.5 | 148.5 |  | 0 | 148.5 | DELING
5 | Non-addressable manual call point, with short circuit isolator, or similar / მექანიკური განგაშის ღილაკი, არასამისამართო, მოკლე ჩართვის იზოლატორით, ან მსგავსი | pcs | 2 | 31.5 | 63 |  | 0 | 63 | DELING
6 | Manual call point mounting box / მექანიკური განგაშის ღილაკის სამონტაჟო ყუთი | pcs | 2 | 13.5 | 27 |  | 0 | 27 | DELING
7 | Beacon - Lighting Announcer, IP65 / ხმოვანა მაშუქი სიგნალით, არასამისამართო სამუშაო ტემპერატურა -25-60 °, IP65 | pcs | 1 | 45 | 45 |  | 0 | 45 | DELING
8 | Signal input and output module, EM-201E-240-DIN, ESMI / სიგნალის შეყვანის და გამომავალი მოდული, EM-201E- 240-DIN | pcs | 25 | 58.5 | 1462.5 |  | 0 | 1462.5 | DELING
9 | Cable 2 x 1.5мм2 NHXH FE180 E90 OR / კაბელი 2 x 1.5мм2 NHXH FE180 E90 OR | m | 200 | 1.215 | 243 |  | 0 | 243
10 | Battery 12V 7AH FA2003-AI Order A5Q00019353 / სათადარიგო კვების ელემენტი 12V 7AH FA2003-AI Order A5Q00019353 | pcs | 1 | 49.5 | 49.5 |  | 0 | 49.5
11 | Main fire alarm panel / სახანძრო სიგნალიზაციის მთავარი პანელი, FC(2)-ZA ORDER S54400-C(3)-AI | pcs | 1 | 706.5 | 706.5 |  | 0 | 706.5
2 | VIDEO SURVEILLANCE / ვიდეომეთვალყურეობა |  |  | 0 | 13334.85 |  | 0 | 13334.85
1 | CAMERA Indoor PoE type DOME camera IP, 4MP type - DH-IPC-HDBW2431R-ZS-S2, · 4MP, 1/3” CMOS image sensor, with motion detection 12V DC/POE , IP67, IK10 / შიდა PoE ტიპის DOME კამერა IP, 4MP IR Mini-Dome ქსელური კამერა, ტიპი- DH-IPC-HDBW1230E-S, 25/30fps@1080P(1920x1080), DWDR, დღე/ღამე (ICR), ქსელის მრავალჯერადი მონიტორინგი. IP67, IK10, PoE, Ethernet - RJ-45 (10/100Base-T) | pcs | 10 | 310.5 | 3105 |  | 0 | 3105 | hikvision
2 | Outdoor PoE Type Camera IP, 4MP Entry IR Fixed Focal Bullet Network Camera, Type - DS-2CD2T42WD-I3, 4MP, 1/3” CMOS Image Sensor, Low Light, High Image Resolution, Output Max. 4MP (1920 × 1080) @60/30 fps, built-in effective IR illuminator and max. Lighting distance 30 m, 12V DC/PoE power supply, IP66 protection / გარე PoE ტიპის კამერა IP, 4MP შესვლის IR ფიქსირებული ფოკალური ტყვიის ქსელური კამერა, ტიპი - DS-2CD2T42WD-I3, 4MP, 1/3” CMOS გამოსახულების სენსორი, დაბალი განათება, გამოსახულების მაღალი გარჩევადობა, გამომავალი მაქს. 4MP (1920 × 1080) @60/30 fps, ჩაშენებული ეფექტური IR illuminator და მაქს. განათების მანძილი 30 მ, 12V DC/PoE კვების წყარო, IP66 დაცვა | pcs | 1 | 283.5 | 283.5 |  | 0 | 283.5 | hikvision
3 | PoE switch - 24 PoE (at/af) ports, 100 Mbps, 2x1 Gbps / PoE სვიჩი - 24 PoE (at/af) პორტი, 100 მბ/წმ, 2x1გბ/წმ | pcs | 1 | 792 | 792 |  | 0 | 792 | hikvision
4 | 8-channel IP video recorder NVR - 1 hard disk - Easy series / 8 არხიანი IP ვიდეო ჩამწერი NVR - 1 მყარი დისკი - Easy სერია | pcs | 1 | 504 | 504 |  | 0 | 504 | hikvision
5 | 32 channel IP video recorder NVR - 8 hard drives / 32 არხიანი IP ვიდეო ჩამწერი NVR - 8 მყარი დისკი | pcs | 1 | 1701 | 1701 |  | 0 | 1701 | hikvision
6 | Hard Drive Seagate SkyHawk 2TB NVR SATA HDD / მყარი დისკი Seagate SkyHawk 2TB NVR SATA HDD | pcs | 1 | 288 | 288 |  | 0 | 288
7 | 1KVA/0.9KW On-line continuous recipe source UPS, Tower, protected with accumulators / 1KVA/0.9KW On-line უწყვეტი კვების წყარო UPS, Tower, ინტეგრირებული აკუმულატორებით | pcs | 1 | 162 | 162 |  | 0 | 162
8 | 1KVA/0.9KW On-line continuous recipe source UPS, Tower, protected with accumulators / 1KVA/0.9KW On-line უწყვეტი კვების წყარო UPS, Tower, ინტეგრირებული აკუმულატორებით | pcs | 1 | 162 | 162 |  | 0 | 162
9 | 12U Wall Cabinet 600x600mm WTC Series | pcs | 1 | 306 | 306 |  | 0 | 306
10 | Network data cable FTP Cat.6, 4x2x0.55 mm, PVC gray / ქსელის მონაცემთა კაბელი FTP Cat.6, 4x2x0.55 მმ, PVC ნაცრისფერი | m | 350 | 1.8 | 630 |  | 0 | 630
11 | Pipes corrugated, halogen-free, self-extinguishing, ∅20 mmილები გოფრირებული, ჰალოგენისგან თავისუფალი, თვითჩაქრობა, ∅20 მმ | m | 50 | 0.54 | 27 |  | 0 | 27
12 | Wifi, acces point / დაშვების წერტილი | pcs | 1 | 225 | 225 |  | 0 | 225
| როუტერი, 10 Ports Cloud Managed | pcs | 1 | 49.5 | 49.5 |  | 0 | 49.5
| მონიტორი,42.5Inch | pcs | 2 | 1710 | 3420 |  | 0 | 3420
| მონიტორის სამაგრი | pcs | 2 | 180 | 360 |  | 0 | 360
13 | Socket ethernet RJ45 / როზეტი ინტერნეტის,ერთმაგი, RJ45 | pcs | 9 | 18 | 162 |  | 0 | 162
14 | Socket RJ45x2 / როზეტი ინტერნეტის,ორმაგი, RJ45x2 | pcs | 5 | 21.6 | 108 |  | 0 | 108
15 | Network data cable FTP Cat.6, 4x2x0.55 mm, PVC gray / ქსელის მონაცემთა კაბელი FTP Cat.6, 4x2x0.55 მმ, PVC ნაცრისფერი | m | 100 | 1.8 | 180 |  | 0 | 180
16 | Socket TV / როზეტი TV | pcs | 7 | 5.4 | 37.8 |  | 0 | 37.8 | shneider
17 | Socket USB / როზეტი USB | pcs | 37 | 16.65 | 616.05 |  | 0 | 616.05 | shneider
18 | TV cable, ტელევიზორის კაბელი | m | 300 | 0.72 | 216 |  | 0 | 216 | shneider
3 | Evacuation lights / საევაკუაციო განათება |  |  | 0 | 696.6 |  | 0 | 696.6
1 | PATCH PANEL, type - UTP CAT5E PATCH PANEL WITH 24 PORTS 110/KRONE Evacuation exit light, type "EXIT", on both sides, height adjustable on cables 0 - 1000mm, 337x25mm, h-224mm, IP40, IK02, body color, white light temperature 6500K, 3W, battery light 3hr, included / საევაკუაციო გასასვლელის სანათი, ტიპი "EXIT", ორივე მხარეს, კაბელებზე რეგულირებადი სიმაღლით 0 - 1000mm, 337x25mm, h-224mm, IP40,IK02, კორპუსის ფერი თეთრი, სინათლის ტემპერატურა 6500K, 3W, ბატარეით 3სთ, მოყვება ნიშნები - გასასვლელი, მარცხნივ, მარჯვნივ | pcs | 4 | 58.5 | 234 |  | 0 | 234
2 | Emergency lighting, type "SPOT", 132 x 132mm, h-54mm, IP31, IK08, body color white, light temperature 6500K, 140lm, 3W, 3 hours with battery / საავარიო განათება,ტიპი "SPOT", 132 x 132mm, h-54mm, IP31,IK08, კორპუსის ფერი თეთრი, სინათლის ტემპერატურა 6500K,140lm, 3W, ბატარეით 3 საათი | pcs | 4 | 54 | 216 |  | 0 | 216
3 | Cable N2XH FE 180 3x2.5 mm2 / კაბელი N2XH FE 180 3x2.5 mm2 | m | 60 | 2.61 | 156.6 |  | 0 | 156.6
4 | Central control panel for emergency light units, with bat pack, CEBLV FZLV max52Ah 0.23 / 52 Ah, 0.34 kW / ცენტრალური მართვის პანელი აევაკუაციო განათებისთვის | pcs | 1 | 90 | 90 |  | 0 | 90
4 | Distribution boards / გამანაწილებელი კარადა |  |  | 0 | 7744.5 |  | 0 | 7744.5
1 | MDB | pcs | 1 | 2475 | 2475 |  | 0 | 2475 | iek
2 | MD HVAC | pcs | 1 | 2277 | 2277 |  | 0 | 2277 | iek
3 | DB K | pcs | 1 | 1615.5 | 1615.5 |  | 0 | 1615.5 | iek
4 | DB N | pcs | 1 | 1377 | 1377 |  | 0 | 1377 | iek
6 | Cableსs / კაბელები |  |  | 0 | 8489.61 |  | 0 | 8489.61
1 | Cable NAYY 5x25 mm2, კაბელი NAYY 5x25 mm2 | m | 15 | 49.5 | 742.5 |  | 0 | 742.5 | elvare
2 | Cable NAYY 5x4 mm2, კაბელი NAYY 5x4 mm2 | m | 40 | 8.199 | 327.96 |  | 0 | 327.96 | elvare
3 | Cable N2XH 5x2.5 mm2, კაბელი N2XH 4x2.5 mm2 | m | 50 | 4.68 | 234 |  | 0 | 234 | elvare
4 | Cable 0,6/1kV N2XH 3x1.5 mm² | m | 250 | 2.16 | 540 |  | 0 | 540 | elvare
5 | Cable 0,6/1kV N2XH 3x2.5 mm² | m | 620 | 2.61 | 1618.2 |  | 0 | 1618.2 | elvare
6 | Cable 0,6/1kV N2XH 3x4 mm² | m | 80 | 3.6 | 288 |  | 0 | 288 | elvare
7 | Cable 0,6/1kV N2XH 5x2.5 mm² | m | 85 | 4.32 | 367.2 |  | 0 | 367.2 | elvare
8 | Cable 0,6/1kV N2XH 5x4 mm² | m | 150 | 7.2 | 1080 |  | 0 | 1080 | elvare
9 | Cable 0,6/1kV N2XH 5x6 mm² | m | 35 | 11.25 | 393.75 |  | 0 | 393.75 | elvare
10 | Cable 0,6/1kV N2XH 5x16 mm² | m | 30 | 30.6 | 918 |  | 0 | 918 | elvare
11 | Power cable NAYY 4x35 mm² | m | 5 | 54 | 270 |  | 0 | 270 | elvare
12 | Power cable NAYY 4x120 mm² | m | 10 | 171 | 1710 |  | 0 | 1710 | elvare
7 | Cable trays / საკაბელო არხები |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1 | cable tray, galvanized steel, 0.6, size 100x60(h)mm, covered, for outdoor floor type / საკაბელო არხი, გალვანზირებული ფოლადი, 0.6, ზომა 100x60(სთ)მმ, დაფარული, გარე მონტაჟის და იატაკზე სამონტაჟო (კომპლექტი) | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Bend for cable ladder, height 60 mm, width 200 mm, stainless steel | pcs | 11 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Cable ladder, height 60 mm, width 100 mm, stainless steel | m | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | Cable ladder, height 60 mm, width 200 mm, stainless steel | m | 85 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | Bracket, suspended mounted, 2 vertical bars, W=300 mm | pcs | 180 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | Tee for cable ladder, height 60 mm, width 200 mm > exit 200 mm, stainless steel | pcs | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | Tee for cable ladder, free height, width 200 mm > exit 100 mm, stainless steel | pcs | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 | Cross piece for cable ladder, height 60 mm, width 200 mm > exit 200 mm, stainless steel | pcs | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | Vertical bend for cable ladder, height 60 mm, width 200 mm, normal, stainless steel | pcs | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 | Switch and sockets / ჩამრთველები და როზეტები |  |  | 0 | 1350.9 |  | 0 | 1350.9
1 | Switch, single pole |  | 14 | 10.8 | 151.2 |  | 0 | 151.2
2 | socket 3 phaze,32A |  | 6 | 36 | 216 |  | 0 | 216 | shneider
3 | socket 16 A, 3 phaze |  | 4 | 27 | 108 |  | 0 | 108 | shneider
4 | socket 10 A, 3 phaze |  | 1 | 22.5 | 22.5 |  | 0 | 22.5 | shneider
5 | Wall mounted socket single 1P 16A |  | 6 | 10.8 | 64.8 |  | 0 | 64.8 | shneider
6 | socket single |  | 73 | 10.8 | 788.4 |  | 0 | 788.4 | shneider
9 | Lamps (various), emergency and safety lights |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1 | L12, 40.4W, 4000 K |  | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | LED 31 W, 4000 K, L10 |  | 13 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | LED 24 W, 4000 K, L11 |  | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | LED 24 W, 4000 K, L07 |  | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | LED 40 W, 4000 K, L05 |  | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | LED 24 W, 4000 K, L09 |  | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | LED 24 W, 4000 K, L08 |  | 38 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | LED 24 W, 4000 K, L04 |  | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | LED 24 W, 4000 K, L07 |  | 11 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | LED 31 W, 4000 K, L06 |  | 11 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | LED 31 W, 4000 K, L01 |  | 41 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | LED 31 W, 4000 K, L02 |  | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | LED light, 50 W, 4000 K |  | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Generator / გენერატორი |  |  | 0 | 2100 |  | 0 | 2100
1 | Generator diesel, 50 kva | pcs | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Cable NAYY 2x(4x240) mm2, კაბელი NAYY 4x240 | m | 50 | 42 | 2100 |  | 0 | 2100 | elvare
11 | ATS panel / ATS პანელი |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1 | INS 630 3P 630A | pcs | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | FUSE gG 10A | pcs | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | POWER METER 3P METSEPM3250 5VA | pcs | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | FUSE gG 16A | pcs | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| ჯამი |  |  |  | 37946.46 |  | 21425 | 59371.46
| ზედნადები ხარჯი | 8% | [5 empty] | 4749.7168
| ჯამი | [6 empty] | 64121.1768
| გეგმიური დაგროვება | 10% | [5 empty] | 6412.1177
| ჯამი | [6 empty] | 70533.2945
| ტრანსპორტირების ხარჯი | 3% | [5 empty] | 1138.3938
| ჯამი | [6 empty] | 71671.6883
| დ.ღ.გ 18% | 18% | [5 empty] | 12900.9039
| სულ | [6 empty] | 84572.5922